建筑工程竣工消防验收报告

工程名称：

验收日期：

建设单位（盖章）：

填表说明：

1、本表由建筑工程建设单位在组织消防验收时填写，建设、设计、施工、监理单位对本职责范围内的验收质量负责；

2、建设单位申报建筑工程消防验收或备案时，应报送本表，建设单位必须如实填写；

3、本表不得使用圆珠笔、铅笔填写，表内内容不得涂改；

4、随本表应当附送建筑总平面布置图、标准层和非标准层建筑平面布置图。

| 一、建筑工程基本情况 |
| --- |
| 建设单位 |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 土建施工单位 |  |  |  |
| 消防工程 施工单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 装修单位 |  |  |  |
| 建筑地点 |  |  |  |
| 建筑高度 |  |  |  |
| 建筑类别 | □多层民用建筑 □高层民用建筑 □多层工业建筑 □高层工业建筑 |
| 建设类别 | □新建 □改建 □扩建 □内部装修 |
| 消防许可（备案）文号 |  |
| 主要使用功能 |  |
| 备注 |  |
| 二、土建及装修工程验收情况 |
| 验收项目 | 抽查部位及检查情况 |
| 建筑分类和 耐火等级 | 抽查部位： 耐火等级：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。建筑幕墙设置：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 |
| 总平面布局和平面布置 | 抽查部位： 防火间距：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 消防车道：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 消防登高扑救面：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 平面及空间布置：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |
| 防火、防烟分区和建筑构造 | 抽查部位： 防火、防烟分区：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 防火墙、隔墙和楼板及变形缝、伸缩缝：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 电梯井、管道井等竖向井道：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 防火门、防火窗：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 防火卷帘：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 |
| 安全疏散和 消防电梯 | 抽查部位： 疏散楼梯间和楼梯：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。安全出口、疏散走道和疏散门：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。避难层（间）：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。消防电梯：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |
| 装修工程 | 抽查部位： 吊顶、隔墙、墙面、地面：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |
| 备 注 |  |
| 三、消防给水和灭火设备 |
| 验收项目 | 抽查部位及检查情况 |
| 消防水源、室外消火栓给水系统 | 抽查部位： 消防水源：□天然□市政□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。室外消防火栓给水系统：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |
| 室内消火栓给水系统、消防水泵房和消防水泵 | 抽查部位： 室内消火栓系统：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 消防水泵房和消防水泵：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |
| 自动喷水 灭火系统 | 抽查部位： 系统形式：□湿式□干式□预作用 系统设置：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 系统功能：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |
| 水喷雾灭火系统 | 抽查部位： 系统设置：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 系统功能：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |
| 水幕系统 | 抽查部位： 系统设置：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 系统功能：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |
| 雨淋喷水 灭火系统 | 抽查部位： 系统设置：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 系统功能：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |
| 泡沫灭火系统 | 抽查部位： 系统设置：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 系统功能：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |
| 气体灭火系统 | 抽查部位： 系统设置：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 系统功能：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |
| 其他灭火系统 | 抽查部位： 系统名称： 系统设置：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 系统功能：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |
| 备 注 |  |
| 四、防烟、排烟和通风、空气调节 |
| 验收项目 | 抽查部位及检查情况 |
| 自然排烟系统 | 抽查部位： 自然排烟系统：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |
| 机械防烟 排烟系统设置 | 抽查部位： 机械防烟系统：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 机构排烟系统：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |
| 防烟、排烟 系统功能 | 抽查部位： 机械防烟系统：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 机构排烟系统：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |
| 通风、空气调节 | 抽查部位： 通风、空气调节：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |
| 备 注 |  |
| 五、电气 |
| 验收项目 | 抽查部位及检查情况 |
| 消防电源及 其配电 | 抽查部位： 消防电源：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 消防配电：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |
| 火灾应急照明和疏散指示标志 | 抽查部位： 火灾应急照明：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 疏散指示标志：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |
| 电力线路及 电器装置 | 抽查部位： 电力线路：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 电器装置：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |
| 火灾自动 报警系统 | 抽查部位： 系统形式：□区域报警系统□集中报警系统□控制中心报警系统 探测器类型：□离子感烟□光电感烟□感温□火焰□可燃气体□线型□其他 系统设置：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 系统功能：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |
| 漏电火灾报警系统 | 抽查部位： 漏电火灾报警系统：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |
| 备 注 |  |
| 六、建筑灭火器配置 |
| 验收项目 | 抽查部位及检查情况 |
| 建筑灭火器 配 置 | 抽查部位： 配置类型：□清水□ABC干粉□BC干粉□化学泡沫□其他 建筑灭火器配置：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |
| 备注 |  |
| 七、验收综合结论 |
| 经综合评定，该工程消防验收： □合格。但仍存在以下一般不合格项： □不合格。存在的以下问题： □主控项目： □一般项目： |
| 建设单位 | 设计单位 | 土建工程 施工单位 | 消防工程 施工单位 | 装修施 工单位 | 监理单位 |
| （盖章） 负责人 签 名： | （盖章） 负责人 签 名： | （盖章） 负责人 签 名： | （盖章） 负责人 签 名： | （盖章） 负责人 签 名： | （盖章） 负责人 签 名： |
| 八、参加验收人员 |
| 姓 名 | 单 位 | 职务\职称 | 签 名 |

标准层建筑平面图

（加盖建设单位、设计单位、施工单位公章）

非标准层建筑平面图

（加盖建设单位、设计单位、施工单位公章）